|  |
| --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга и народного творчества» муниципального образования «Город Ленск» Республики Саха (Якутия)ИНН 1414016649, КПП 141401001, ОГРН 1141450000581 |
| полное наименование организации, идентификационные коды (ИНН, КПП, ОГРН) |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮДиректор МБУК «ЦДНТ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_  А.В. Микрюков22.03.2023 |

Инструкция о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре на объекте

г. Ленск  22.03.2023

1. Общие требования к пожарной безопасности

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования к пожарной безопасности
зданий, сооружений и помещений (в т. ч. эвакуационных путей) и на прилегающей к ним
территории и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками МБУК «ЦДНТ».

1.2. За нарушение требований настоящей инструкции могут быть применены взыскания в
соответствии с действующим законодательством.

2. Основные мероприятия по обучению сотрудников
мерам пожарной безопасности

2.1. В сроки и в порядке, установленном законодательством, сотрудники организации проходят:
– обязательный противопожарный инструктаж (вводный, первичный, повторный, внеплановый и
целевой);
– обучение противопожарному минимуму (заместитель директора по общим вопросам, администратор, рабочие, занятые на пожароопасных работах).

3. Обязанности сотрудников по предупреждению пожаров и действия

 при возникновении пожара

3.1. Ежедневный осмотр помещений

3.1.1. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности  помещений и
территории, обязаны производить их ежедневный осмотр по окончании рабочего дня.

При осмотре необходимо особо обращать внимание на то, чтобы:

– помещения были убраны;

– корзины для сбора мусора были пусты;

– все электроприборы обесточены (штепсельные вилки вынуты из электророзеток);

– окна и форточки плотно закрыты;

– проходы и пространство перед выходами из помещений свободны;

– электроосвещение отключено;

– входные двери закрыты на ключ;

– автоматическая сигнализация включена и находится в исправном состоянии;

– первичные средства пожаротушения находятся на специально отведенных для них местах, и
доступ к ним свободен.

Если при осмотре будут выявлены нарушения настоящей инструкции, то незамедлительно
должны быть приняты меры по их устранению.

Все помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. Все
имеющиеся первичные средства пожаротушения должны постоянно содержаться в исправном,
рабочем состоянии и регулярно, в соответствии с техническими условиями эксплуатации,
испытываться на годность к использованию.

3.2. Обязанности сотрудников по предупреждению пожаров

С целью предупреждения пожара в помещениях и в здании в целом запрещается:

3.2.1. Пользоваться нагревательными электроприборами для отопления помещений,
приготовления и разогрева пищи вне специально отведенных мест и помещений.

3.2.2. Пользоваться электроприборами, потребляемая мощность которых превышает допустимую потребляемую мощность электросети (электрочайники, электрообогреватели и т. п.), а также включать в электросеть одновременно несколько электроприборов, суммарная потребляемая мощность которых превышает допустимую.

3.2.3. Оставлять без присмотра и по окончании рабочего дня любые электроприборы и
устройства, находящиеся под напряжением.

3.2.4. Загромождать мебелью, материалами и оборудованием пути эвакуации (коридоры,
лестничные клетки, вестибюли, тамбуры эвакуационных выходов из здания), доступ к
первичным средствам пожаротушения, электрораспределительным щитам и отключающим
устройствам.

3.2.5. Закрывать на трудно открываемые запоры двери эвакуационных выходов в период
нахождения людей в здании.

3.2.6. Производить перепланировку и перепрофилирование помещений, возводить на территории
различного рода постройки и пристройки без соблюдения противопожарных требований, без
согласования с органами государственного пожарного надзора.

3.2.7. Курить в неположенных местах.

3.2.8. Использовать имеющиеся средства пожаротушения не по прямому назначению.

3.2.9. Отключать автоматические средства противопожарной защиты, систему оповещения о
пожаре, автоматические устройства обнаружения пожара (автоматическую пожарную
сигнализацию), установки автоматического пожаротушения. При необходимости таких
отключений делать это только с письменного разрешения  директора, с принятием всех необходимых мер противопожарной защиты, в достаточной
степени компенсирующих снижение противопожарной защищенности объекта.

3.3. Действия сотрудников при возникновении пожара

Каждый сотрудник, обнаруживший пожар или признак горения, обязан:

– немедленно сообщить об этом:

по стационарному телефону **01**;

сотовому телефону **101**;

городской телефон ЕДДС **23112**;

единый телефон ЕДДС РС(Я) **112**,

в пожарную охрану и назвать: адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию;

– принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

  4. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности

4.1. Руководитель организации:

4.1.1. Назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает
соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

4.1.2. Обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах
(покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже одного раза в пять лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

4.1.3. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивает соблюдение проектных
решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в т. ч. по
освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

4.1.4. При возникновении пожара обеспечивает доступ пожарным подразделениям в закрытые
помещения для локализации и тушения пожара.

4.1.5. Обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе
обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

4.1.6. Определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер,
циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта
не реже одного раза в год.

4.1.7. Обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

4.1.8. При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при
уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение
пожарной охраны.

4.1.9. Обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое
время года.

4.1.10. Обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного
водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует
перекатку пожарных рукавов (не реже одного раза в год).

4.1.11. Обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом
технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ
проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

4.2. Лицо, назначенное ответственным  за обеспечение пожарной безопасности:

4.2.1. Сообщает о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещает руководство и
дежурные службы объекта.

4.2.2. Организует спасание людей с использованием для этого имеющихся сил и средств.

4.2.3. Проверяет включение автоматических систем противопожарной защиты (систем
оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).

4.2.4. Отключает при необходимости электроэнергию (за исключением систем противопожарной
защиты), останавливает работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывает сырьевые, газовые, паровые и водные коммуникации, останавливает работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполняет другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

4.2.5. Прекращает все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу
производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.

4.2.6. Удаляет за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара.

4.2.7. Осуществляет общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических
особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны.

4.2.8. Обеспечивает соблюдение требований безопасности сотрудниками, принимающими
участие в тушении пожара.

4.2.9. Организует одновременно с тушением пожара эвакуацию и защиту материальных
ценностей.

4.2.10. Встречает подразделения пожарной охраны и оказывает помощь в выборе кратчайшего
пути для подъезда к очагу пожара.

4.2.11. Сообщает подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и
проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения,
необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или
хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых
веществах.

4.2.12. По прибытии пожарного подразделения информирует руководителя тушения пожара о
конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщает другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

4.2.13. Организует привлечение сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель директора по общим вопросам ответственный по противопожарной безопасности |   |   |   | А.С. Пляскин |
|   |   |   |   |   |
| 22.03.2023 |   |   |   |   |   |

С настоящей инструкцией ознакомлен.